## PRESUPUESTO PARQUE INDUSTRIAL
OBRAS: | OBRA: | CERCO PERIMETRAL, PORTON DE ACCESO Y CASETA EN PARQUE INDUSTRIAL
Nº | N° | Descripción | UT | Cant | Unit. $ | SUBTOTAL | TOTAL | % incid.
ITEM 1 - OBRA 1
1.0 | 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | 1.1 | Limpieza del terreno | gl
1.2 | 1.2 | Cartel de obra | u
1.5 | 1.3 | Replanteo | gl
1.7 | 1.4 | Planos de obra | gl
2.0 | 2 | MOVIMIENTO DE SUELO |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 2.1 | Desmonte hasta cotas de proyecto | m3
2.2 | 2.2 | Terraplenamiento y nivelación | m3
2.3 | 2.3 | Excavaciones para fundaciones | m3
2.4 | 2.4 | Excavaciones para instalaciones | m3
3.0 | 3 | HORMIGON ARMADO |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 3.1 | Hormigón Armado
3.1.3 | 3.1 | Soleras | m3
3.1.5 | 3.2 | Vigas de arriostramiento sismoresistentes | m3
3.1.6 | 3.3 | Vigas de encadenado sismoresistentes | m3
3.1.11 | 3.4 | Columnas y vigas arrastre de HºAº sismoresistentes | m3
3.2 |  | Metálicas
3.2.1 | 3.5 | Vigas y columnas metálicas/Reticulados (Portal de acceso) | gl
3.2.2 | 3.6 | Correas y columnas metálicas de perfiles C de chapa de acero para portico | gl
4.0 | 4 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0 | 0
4.8 | 4.1 | Mamp. de ladrillos cerámicos huecos de12x18x33 cm | m2
4.9 | 4.2 | Mamp. de ladrillos cerámicos huecos de 18x18x33 cm | m2
5.0 | 5 | CUBIERTA DE TECHO DE CASETA Y PORTICO |  |  |  | 0 | 0
5.1 | 5.1 | Cubierta c/pend de chapa trapezoidal c/ aislación termohidraulica | m2
5.3 | 5.2 | Terminaciones de cenefas, aleros, canaletas, etc | ml
6.0 | 6 | CAPAS AISLADORAS |  |  |  | 0 | 0
6.1 | 6.1 | Capa aisladora horizontal y vertical con pintura asfáltica | m2
7.0 | 7 | REVOQUES |  |  |  | 0 | 0
7.1 | 7.1 | Interior completo: grueso y fino a la cal terminado al fieltro | m2
7.2 | 7.2 | Grueso con hidrófugo bajo revestimiento | m2
7.3 | 7.3 | Exterior completo: grueso y fino con hidrófugo | m2
8.0 | 8 | CONTRAPISOS |  |  |  | 0 | 0
8.2 | 8.1 | De Hº simple interior, esp 8 cm s/ terreno natural | m2
8.6 | 8.2 | De Hº simple exterior, esp 8 cm. bajo veredas s/ relleno compactado | m2
8.7 | 8.3 | Carpeta de concreto | m2
9.0 | 9 | CIELORRASOS |  |  |  | 0 | 0
9.1 | 9.1 | Placa de yeso | m2
10.0 | 10 | SOLADOS |  |  |  | 0 | 0
10.1 | 10.1 | Cerámico esmaltado 30 x 30 cm | m2
10.3 | 10.2 | Vereda de baldosas | m2
11.0 | 11 | ZOCALOS |  |  |  | 0 | 0
11.1 | 11.1 | Cerámicos ídem piso | ml
12.0 | 12 | SOLIAS, UMBRALES Y OTRAS PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0 | 0
12.1 | 12.1 | Umbrales, alzadas, zancas y piezas especiales en piedra natural. | m2
12.7 | 12.2 | Provision y colocacion de mesada de marmol sobre mueble | m2
13.0 | 13 | REVESTIMIENTOS |  |  |  | 0 | 0
13.1 | 13.1 | Cerámico esmaltado 30 x 30 cm | m2
14.0 | 14 | CARPINTERÍAS |  |  |  | 0 | 0
14.1 |  | Aluminio
14.1.1 | 14.1 | Provisión y colocación de ventanas aluminio | gl
14.2 |  | Metálicas
14.2.1 | 14.2 | Provisión y colocación de puertas interiores y exteriores | gl
15.0 | 15 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  | 0 | 0
15.2 | 15.1 | Instalación de cañerías cloacales y ventilación en PVC de 3.2 mm con accesorios, cámaras de inspección y pozo abs | gl
15.3 | 15.2 | Cañerías agua fría y caliente con aislaciones y accesorios | gl
15.4 | 15.3 | Colocación de desagües pluviales, canaletas, bocas de desagües y cañerías | gl
15.5 | 15.4 | Sistemas de tanques reserva PVC tricapa. | gl
18.0 | 16 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 0 | 0
18.1 | 16.1 | Tablero principal y seccional con puesta a tierra | gl
18.2 | 16.2 | Provisión y colocación de cañerías y cajas | gl
18.3 | 16.3 | Conductores | gl
18.4 | 16.4 | Dispositivos eléctricos, llaves y tomacorrientes | gl
18.5 | 16.5 | Artefactos de iluminación para caseta y cartel PARQUE | gl
18.6 | 16.6 | Proyecto e instalación de cable baja tensión a buzón existente | gl
| 17 | CALEFACCION |  |  |  | 0 | 0
| 17.1 | Provisión y colocación de sistema de calefacción | gl
19.0 | 18 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIO y SEGURIDAD |  |  |  | 0 | 0
19.1 | 18.1 | Extintor tipo ABC 5 kg y sistema de seguridad | gl
21.0 | 19 | PINTURAS |  |  |  | 0 | 0
21.1 | 19.1 | Anticorrosiva y esmalte sintético satinado s/ estructuras metálicas | m2
21.2 | 19.2 | Látex sobre paredes | m2
21.3 | 19.3 | protector exterior sobre paredes exteriores | m2
22.0 | 20 | ACRISTALAMIENTO |  |  |  | 0 | 0
22.1 | 20.1 | Vidrio termopanel (DVH) 4/12/4 c/ruptura de puente térmico | gl
22.4 | 20.2 | Espejo float 4mm | m2
23.0 | 21 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 0 | 0
23.1.1 | 21.1 | Provision y colocación banitori, Inodoro, bidett, bacha cocina y pileta lavadero | gl
23.1.3 | 21.2 | Griferías baño y kitchenette | u
ITEM 2 - OBRA 2
|  | CERCO PERIMETRAL |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | BASES de H° para poste y zócalo inferior | m3
| 1.2 | Alambre romboidal, alambre de pues, accesorios | ml
| 1.3 | Postes intermedios pintado con antioxido negro | u
| 1.4 | Poste esquineros y refuerzos pintado con antioxido negro | u
| 1.5 | Desarme de alambre existente | gl.
| 1.6 | Portones de acceso y 2 paños fijos | gl.
| 1.7 | Cartel ingreso "PARQUE INDUSTRIAL" | GL
ITEM 3 - OBRA 3
|  | CORDON CUNETA |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Cordón cuneta integral | ml
|  | EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS |  |  |  | 0 | 0